Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор ГОУВПО «КнАГТУ»

_____________________ А.Р.Куделько

«______»   _______________ 2008   года

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины “Технология возведения зданий и сооружений”

Основной образовательной программы подготовки дипломированных специалистов по специальности « Промышленное и гражданское строительство»

Форма обучения                                                                                очная

Технология обучения                                                          традиционная

Объем                                                                                           150 часов

Комсомольск-на-Амуре 2008

Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры

«Промышленное и гражданское строительство»

Заведующий кафедрой

к.т.н., профессор                                       _____________ В.Б. Федосенко

«____» ___________ 2008   года

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебно-методического

управления к.т.н., профессор                                   ____________А.А.Скрипилев

«_____»____________2008   года

Декан ____________факультета                             _________________О.Е.Сысоев

«_____» ____________2008  года

Заведующий кафедрой

«____________»                                                        ______________В.Б.Федосенко

«____»______________2008  года

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и рекомендована к использованию методической комиссией ФКС

Председатель методической комиссии                        ______________О.Е. Сысоев

«_____»________2008  года

Автор рабочей программы

к. т. н., доцент                                                               ______________ О.Е. Сысоев

«____» ________2008  года

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа разработана на основании требований Государственного Образовательного Стандарта для специальности  «Промышленное и гражданское строительство», в части, касающейся дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений».

Данная рабочая программа по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений» является базовым и руководящим документом для студентов указанной специальности и преподавателей, которые ведут занятия по данной дисциплине.

Рабочая программа – методический документ, определяющий содержание и структуру дисциплины, её место и значение в системе подготовки инженеров и бакалавров.

Рабочая программа предназначена для четкой ориентации и представления, чем конкретно предстоит заниматься при изучении и освоении данной дисциплины.

Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» соответствует квалификационной характеристике инженера – строителя и является неотъемлемой частью образовательного стандарта по специальности 270102 – Промышленное и гражданское строительство.

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  - 1.1 Требования государственного образовательного стандарта

СД. 09.03  Технология возведения зданий и сооружений:

Основные положения технологии; технологии возведения земляных и подземных сооружений, зданий из сборных конструкций, зданий с применением монолитного железобетона, наземных инженерных сооружений; технология возведения зданий и сооружений в особых условиях.

  - 1.2 Предмет, цели, задачи и принципы построения дисциплины

Цель. В условиях радикальных преобразований в строительстве, перехода от командно-административных к экономическим методам хозяйствования, в связи с переходом к рыночным отношениям особенно важное значение, приобретает уровень подготовки специалистов народного хозяйства в области строительства. Изучая дисциплину «Технология возведения зданий и сооружений»  студент должен получить необходимые знания теоретических основ и регламенты практической деятельности при возведении зданий и сооружений.

Целью изучения дисциплины является подготовка квалифицированных специалистов строительного профиля.

Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» является одной из завершающих дисциплин подготовки специалистов по курсу организационно-технологических дисциплин по строительству.

Задачи. Основные задачи дисциплины:

-  основы поточного выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ;

- календарное планирование при выполнении строительно-монтажных работ;

- методику проектирования строительного генерального плана на стадии выполнения отдельного вида строительно-монтажных работы;

- особенности технологии инженерной подготовки строительной площадки;

- методику технологического проектирования отдельных видов строительно-монтажных работ;

- содержание и структуру проекта производства строительных работ;

- регламенты технологии возведения зданий и сооружений.

При изучении дисциплины необходимо усвоить:

- идеи и принципы, положенные в основу проектирования, конструирования, расчета и изготовления несущих железобетонных конструкций;

- основы проектирования несущих железобетонных конструкций зданий и сооружений с учетом технологии их изготовления, монтажа и требований эксплуатации.

При изучении дисциплины необходимо практически уметь:

-   запроектировать специализированный поток;

- разрабатывать календарные планы на отдельные виды строительно-монтажных работ;

- разрабатывать строительный генеральный план на разных стадиях возведения зданий и сооружений;

-   формировать структуру строительных работ;

-   осуществлять вариантное проектирование методов возведения зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ);

-   разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ;

- разрабатывать регламенты технологии возведения различных по строительно-конструктивным характеристикам зданий и сооружений.

Принципы построения дисциплины. Дисциплина «Технология возведения зданий и сооружений» состоит из следующих видов занятий.

Лекции, на которых рассматривают основные понятия, определения, основы конструирования и расчета железобетонных конструкций; изучают  конструкции перекрытий, фундаментов, покрытий, стен, пространственных несущих систем.

Практические занятия. Практические занятия предназначены для закрепления теоретического материала и получения практических навыков в конструировании и расчетах железобетонных и каменных конструкций.

Курсовой проект. Курсовой проект называется «Технология возведения зданий и сооружений».

Курсовой проект выполняется в 9 семестре и является обобщающей самостоятельной работой студента в области подготовки и технологии и технологии строительства.

Выполняя курсовой проект, студент приобретает навыки пользования существующими нормативными материалами в области технологии строительства, справочной, технической литературой, приобретает опыт самостоятельного решения инженерных задач.

Цель курсового проекта – приобрести навыки выполнения календарного плана и технологической карты на монтаж технически сложного объекта.

  - 1.3 Роль и место дисциплины в структуре реализуемой образовательной программы

Для успешного изучения дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» необходимо иметь хорошие знания по дисциплинам

« Строительные материалы», « Сопротивление материалов», «Архитектура гражданских и промышленных зданий», «Строительная механика».

Знание дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений» требуется для выполнения курсовых проектов по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений», дипломного проекта по специальности, а также для повседневной практической и творческой деятельности в качестве конструктора, инженера - проектировщика, расчетчика, производителя работ строительной отрасли.

  - 1.4 Объемы учебной работы и предусмотренные рабочими  учебными планами реализуемой образовательной программы формы аттестации ее результатов

Таблица 1- Характеристика трудоемкости дисциплины

| Виды учебной нагрузки | Семестр | Объем учебной работы (в семестре/ в неделю), ч. |  |  | Объемы учебной работы в кредитах (зачетных единицах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аудиторные занятия | Самостоятельная работа | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Предусмотренный учебным планом объем изучения дисциплины в учебных семестрах: - всего - в т.ч. по семестрам | 8 9 | 85 51/ 34/ | 65 33/ 32/ | 150 84 66 |  |
| 2.По видам аудиторных занятий: - лекции; практические занятия; - курсовое проектирование; - лаборатор-ные работы | 8 9 8 9 9 | 34/ 17/ 17/ 17/ |  | 34 17 17 17 20 |  |
| 3. Аттестация по дисциплине: -зачет -экзамен | 8 9 |  |  | 50 75 | 1,5 2 |
| 4. Итого объем дисциплины по семестрам (записи в зачетную книжку): -курсовое проектирова- ние (КП) -зачет -экзамен | 8 9 |  |  | 150 |  |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 2 – Структура дисциплины

| Номер и наименование темы | Вид занятий |
| --- | --- |
| 8 семестр |  |
| 1. Основы организации строительства и строительного производства; организация проектирования и изысканий; подготовка строительного производства; внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы. | Лекции |
| 2. Организационные формы и структура управления в строительстве. | Лекции |
| 3. Модели строительного производства. | Лекции, практические занятия |
| 4. Организация проектно-изыскательских работ. | Лекции, практические занятия |
| 5. Этапы подготовки строительного производства. | Лекции |
| 6. Организационно-технологическое проектирование строительного производства. | Лекции |
| 7. Строительные генеральные планы. | Лекции, практические занятия |
| 8. Основные положения календарного планирования. | Лекции |
| 9. Методы организации строительного производства. | Лекции |
| 9 семестр |  |
| 10. Календарные планы строительства отдельных зданий и сооружений. | Лекции, практические занятия |
| 11. Сетевое планирование. | Лекции, практические занятия |
| 12. Материально-техническая база строительства. | Лекции, практические занятия |
| 13. Обеспечение строительного производства конструкциями и материалами. | Лекции, практические занятия |
| 14. Организация эксплуатации строительных машин. | Лекции |
| 15. Оперативное планирование и диспетчерская система управления. | Лекции, практические занятия |
| 16. Трудовой коллектив. Кадры в системе управления. | Лекции |
| 17. Основные принципы управления трудовыми коллективами. | Лекции, практические занятия |

- КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

  - 3.1 Лекции

Таблица 3-   Наименование тем и содержание лекций

| Номер, наименование темы и содержание | Объем, ч |
| --- | --- |
| Технологическое проектирование строительных процессов. Последовательность производства работ и возведения зданий. 1. Цели и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Проблемные задачи в области технологии возведения зданий и сооружений и пути их реализации. Классификация строительных объектов по функциональному назначению и строительно-конструктивным характеристикам. Понятие о поточных методах возведения зданий и сооружений. Понятие о проектировании организации и производства работ. Проект производства работ (ППР), его виды и содержание. Регламентирующие положения разработки ППР на выполнение отдельных технологически сложных строительных и специальных работ. Исходные материалы по разработке ППР. Вариантное проектирование технологии возведения зданий и сооружений (в том числе с применением ЭВМ). Основные положения календарного планирования, сущность и содержание, методика составления календарного плана отдельного вида строительных работ. Критерии оптимальности. Строительный генеральный план, виды и содержание в составе ППР. Принципы проектирования стройгенплана на стадии выполнения отдельного вида строительно-монтажной работы. Обеспечение качества строительной продукции. Охрана окружающей среды. | 2 |
| Стройгенплан, складирование материалов и конструкций. Работы подготовительного периода. 2. Стройгенпланы строительства. Проектирование склада конструкций. Дороги стройплощадки. Погрузка - разгрузка строительных грузов. Складирование материальных элементов. Инженерно-геологические изыскания и создание геодезической разбивочной основы. Расчистка и планировка территории. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Подготовка площадки к строительству и ее обустройство. | 2 |
| Геодезическое обеспечение точности возведения зданий и сооружений. 3. Классификация геодезических работ и измерений при возведении зданий и сооружений. Ошибки измерений систематические и случайные. Точность угловых, линейных и высотных измерений. Классификация теодолитов и нивелиров по точности. Проект геодезической подготовки строительства. Основные приемы геодезических измерений. | 2 |
| Технология “стена в грунте” для устройства подземных сооружений. Работы нулевого цикла для промышленных и гражданских зданий. 4. Отрывка котлована и подготовка основания. Монтаж подземной части здания. Открытый способ возведения подземных сооружений. Способ “стена в грунте”. “Сухой” и “мокрый” способы возведения “стен в грунте”. Стены из свай, траншейные. Выбор машин, оборудования и материалов, используемых в процессе работы. Опускной способ, его технологические особенности. Области применения. Зависимость приемов производства работ от гидрогеологических условий. Машины и оборудование. Возведение заглубленных емкостей, в том числе природоохранных сооружений. Проблемные задачи в области технологии возведения подземных сооружений. | 2 |
| Методы монтажа промышленных зданий и сооружений. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с железобетонным каркасом. 5. Специфика монтажа промышленных зданий. Последовательность установки элементов. Последовательность сборки конструкций по вертикали. Влияние конструктивных особенностей зданий и сооружений на методы монтажа. Технологические особенности одноэтажных промышленных зданий. Методы совмещения циклов строительства. Методы возведения одноэтажных промышленных зданий и монтажные механизмы. | 2 |
| Конвейерная сборка и крупноблочный монтаж одноэтажных промышленных зданий. Возведение многоэтажных промышленных зданий. 6. Общие положения. Способы сборки блоков покрытия. Принципы конвейерной сборки. Пример распределения процессов конвейера с 16 стоянками. Рациональность применения метода. Общие положения. Способы монтажа зданий. Применяемые монтажные механизмы. Очередность монтажа каркаса здания. Монтаж конструкций при использовании одиночных кондукторов. Монтаж конструкций при использовании групповых кондукторов. Монтаж конструкций при использовании рамно-шарнирного индикатора. Монтаж зданий других конструктивных схем. | 2 |
| Возведение крупнопанельных зданий. 7. Основные циклы работ и геодезическое обеспечение монтажа. Установка конструктивных элементов. Установка панелей наружных стен. Установка внутренних стен. Организация монтажных работ. Общие принципы монтажа. Основные схемы монтажа крупнопанельных зданий. | 2 |
| Монтаж зданий из объемных элементов. 8. Общие положения. Технология монтажа элементов. | 2 |
| Метод подъема перекрытий и этажей. 9. Особенности метода. Специфика возводимых зданий. Специфика применяемых конструкций. Применяемое оборудование и механизмы. Опалубки для бетонирования ядер жесткости. Технология изготовления плит перекрытий. Подъемники, принцип их работы. Технология подъема перекрытий. Механизация возведения зданий. Технология работ при подъеме этажей. | 2 |
| Возведение высотных зданий. 10. Общие положения. Применяемые монтажные механизмы. Способы монтажа зданий. Монтаж зданий при железобетонном каркасе. Монтаж зданий при стальном и смешанном каркасе. Отделочные работы. | 2 |
| Возведение высотных сооружений (башен, мачт, труб). 11. Общие положения. Методы монтажа башен. Грузоподъемные механизмы, такелажная оснастка. | 2 |
| Висячие вантовые покрытия. 12. Виды пантовых покрытий. Прямоугольные в плане системы. Круглые в плане системы. Системы эллиптические или овальные. Примеры покрытий с вантами. Возведение круглого здания с вантовыми фермами. | 2 |
| Возведение зданий с кирпичными стенами. 13. Общие положения. Организация возведения кирпичных стен. Поточное производство монтажных и каменных работ. Возведение каменных конструкций в зимних условиях. Мероприятия в период оттаивания кладки. | 2 |
| Возведение зданий с применением деревянных конструкций. 14. Общие положения. Большепролетные здания с деревянными несущими конструкциями. Специальные деревянные сооружения. Каркасные деревянные здания. Брусовые здания. | 2 |
| Строительно-конструктивные особенности возведения зданий из монолитного бетона. 15. Назначение опалубки. Основные типы опалубок. | 2 |
| Комплексное производство бетонных и железобетонных работ. 16. Состав комплексного процесса. Механизация бетонных работ. | 2 |
| Возведение зданий в разборно-переставных опалубках. 17. Опалубки стен и колонн. Мелкощитовая опалубка. Крупнощитовая опалубка. Опалубка перекрытий. | 2 |
| Возведение зданий в горизонтально перемешаемых опалубках. 18. Катучая опалубка. Объемно-переставная опалубка. Туннельная опалубка. Многоцелевая объемная опалубка «НОЕ». Туннельная опалубка фирмы «Утинор». | 2 |
| Возведение зданий в вертикально перемещаемых опалубках. 19. Подъемно-переставная опалубка. Скользящая опалубка. Блок-формы. Блочная опалубка. Крупноблочная опалубка для шахт. | 2 |
| Возведение зданий и сооружений в специальных опалубках. 20. Пневматическая опалубка. Несъемная опалубка. Греющие опалубки | 2 |
| Возведение зданий в условиях плотной городской застройки. 21. Общие положения. Специфические особенности стройгенплана. Поддержание эксплуатационных свойств существующей застройки. Защита экологической среды. Защита возводимого здания. | 2 |
| Возведение зданий сооружений на техногенно-загрязненных территориях. 22. Общие положения. Технологии замены загрязненного грунта. Технологии очистки и санации загрязненного грунта. Технологии консервации загрязненного грунта. Технологии предохранения территорий от загрязнения при создании полигонов для захоронения отходов. Технологии рекультивации территорий. | 2 |
| Строительство зданий и сооружений в специальных условиях. 23. Особенности зимнего периода. Технология бетонирования конструкций без искусственного обогрева. Бетонирование конструкций с термообработкой. Рекомендации по выбору метода термообработки. Термообработка фундаментов. Термообработка стеновых конструкций. Термообработка перекрытий и других конструкций. Особенности термообработки конструкций в различных опалубках. Зимнее бетонирование в особых условиях. Бетонирование конструкций в экстремальных условиях. | 2 |
| Технология реконструкции зданий. 24. Общие положения. Разборка и ликвидация зданий и сооружений. Надстройка мансардных этажей. Встроенные системы при реконструкции зданий. Особенности замены сборных конструкций. | 2 |
| Технология возведения малоэтажных зданий из легких конструкций. 25. Возведение зданий в несъемной опалубке. Монтаж элементов опалубки стен. Монтаж элементов опалубки перекрытия. Укладка бетонной смеси. Специфика зимнего бетонирования. | 2 |
| Итого по дисциплине в целом лекций | 51 |

3.2 Практические занятия

Таблица 4-  Наименование тем и содержание практических занятий

| Номер, наименование и содержание практического занятия | Объем, ч |
| --- | --- |
| 1. Разработка технологических решений по возведению насыпи и устройству выемок (на примерах планировки площадки, возведения земляного полотна, дорог, строительства малых гидротехнических сооружений). | 6 |
| 2. Выбор комплектов машин и технологической оснастки при возведении зданий и сооружений различного типа и назначения. | 2 |
| 3. Составление календарного плана производства работ. | 6 |
| 4. Разработка фрагмента строительного генерального плана. | 3 |

  - 3.3 Аудиторные занятия по курсовому проектированию

Аудиторные занятия по курсовому проекту предусмотрены учебным планом.

На аудиторных (учебных) занятиях рассматривается методика компоновки каркаса одноэтажного производственного здания, выбора основных несущих конструкций поперечной рамы каркаса, расчет несущих конструкции одноэтажного промышленного здания. Тематика этих занятий соответствует задачам курсового проекта. Дополнительно преподаватель назначает консультации для контроля работы студентов, подведения итогов и оказания помощи при выполнении курсового проекта.

Таблица 5- Наименование тем и содержание курсового проекта

| Наименование темы и содержание |  | Объем, ч |
| --- | --- | --- |
| 8 семестр |  |  |
| 1. Анализ технологического процесса. |  | 3 |
| 2. Разработка фрагмента ситуационного плана с целью расстановки людей, механизмов, оборудования и иных средств для производства технологического процесса. |  | 3 |
| 3. Составление калькуляции трудозатрат на физическую единицу объема работ. |  | 3 |
| 4. Составление ведомостей на оборудование, инструмент. |  | 2 |
| 5. Определение критериев и нормативных допусков по оценке качества выполненных работ. |  | 3 |
| 6. Описание принятой технологии работ. |  | 3 |
| 7. Мероприятия по безопасному ведению работ и выполнению требований экологии. |  | 3 |
| Итого за 8 семестр |  | 20 |
| 9 семестр |  |  |
| 1. Составление карточки-определителя. | 1 |  |
| 2. Составление топологической календарной модели, с учетом технологических ограничений производства отдельных видов СМР. | 2 |  |
| 3. Построение графика движения ресурсов (рабочих). Оптимизация неравномерности с передислокацией работ в топологической модели. | 1 |  |
| 4. Расчет основных параметров сетевой модели в табличной форме. | 2 |  |
| 5. Анализ технико-экономических показателей сетевой модели. | 1 |  |
| 6. Анализ информационного содержания чертежей марки ГП. | 1 |  |
| 7. Анализ топографической основы (топографических планов), используемой для построения стройгенплана. | 1 |  |
| 8. Определение стадийности разработки ППР. | 1 |  |
| 9. Расчет потребности, подбор и привязка основных строительных механизмов на стройгенплане. | 1 |  |
| 10. Расчет и привязка на стройгенплане закрытых (отапливаемых и неотапливаемых) складских помещений, навесов и площадок открытого хранения. | 1 |  |
| 11. Проектирование и привязка временных автодорог. | 1 |  |
| 12. Расчет и привязка на стройгенплане временных зданий и сооружений хозяйственно-бытового назначения. | 1 |  |
| 13. Расчет потребности в электроэнергии, исходя из установленной мощности энергопотребителей, выбор трансформаторной подстанции, трассировка линий энергоснабжения. | 1 |  |
| 14. Расчет наружного освещения стройплощадки и внутреннего освещения временных зданий и сооружений. | 1 |  |
| 15. Расчет потребности в воде, расчет диаметра временного водопровода по заданной скорости воды, трассировка и привязка на стройгенплане. | 1 |  |
| 16. Проектирование временных сетей теплоснабжения, канализации (конструктивно). | 1 |  |
| 17. Проектирование ограждения стройплощадки. | 1 |  |
| 18. Анализ технико-экономических показателей стройгенплана. | 1 |  |
| Итого за 9 семестр | 20 |  |

  - 3.4 Объем, структура и содержание самостоятельной работы студентов,

график ее выполнения

    - 3.4.1 Требования к содержанию и оформлению курсовых проектов

Варианты заданий и содержание курсовых проектов изложены в методических указаниях к выполнению курсового проекта по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений».

Правила оформления студенческих текстовых и конструкторских  работ изложены в РД  ГОУВПО «КнАГТУ» 013-2005 « Текстовые студенческие работы. Правила оформления» и РД  ГОУППО «КнАГТУ» 014 - 2004 «Конструкторская документация. Правила оформления».

Студенты самостоятельно изучают содержание методических указаний и руководящих документов.

Курсовой проект состоит из разделов:

- календарный план выполнения монтажных работ технически сложного объекта;

- технологическая карта на монтаж технически сложного объекта.

Пояснительная записка курсового проекта содержит на 40-50 страницах  текстовую часть и 10-15 таблиц.

Графическая часть курсового проекта состоит из одного листа А1 или двух-трех листов А2.

Трудоемкость выполнения курсового проекта - 17 часов.

Расчетная часть курсового проекта  состоит из компоновочного раздела по выбору конструктивной схемы и размеров основных несущих конструкций, и расчетно - конструктивного раздела, который включает в себя расчёт и конструирование предварительно напряжённой пустотной или ребристой   плиты,   многопролётного   ригеля, железобетонной внецентренно сжатой колонны, фундамента, стыка ригеля с колонной. В монолитном варианте выполняются компоновка конструктивной схемы ребристого перекрытия, расчёт и конструирование плиты и второстепенной балки. В этом варианте проектируется кирпичный столб с сетчатым армированием.

    - 3.4.2 Перечень теоретических разделов дисциплины для  самостоятельного  изучения

Таблица 6-  Наименование тем и содержание самостоятельной работы

| Наименование тем и содержание | Объем, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 семестр |  |  |  |
| 1. Основы организации строительства и строительного производства; организация проектирования и изысканий; подготовка строительного производства; внеплощадочные и внутриплощадочные строительные работы. Строительство как отрасль народного хозяйства. Современное строительство в Российской Федерации. Задачи и пути совершенствования организации и планирования строительного производства. Строительное производство как сложная система. Принцип оптимальности решения задач организации и планирования строительного производства по критерию, общему для всей системы. Основные направления исследований в области организации и планирования строительства. Задачи и содержание дисциплины. | 1 |  |  |
| 2. Организационные формы и структура управления в строительстве. Строительный комплекс и его организационная структура. Развитие организационных форм и структуры управления строительством. Подрядный и хозяйственный способы выполнения строительно-монтажных работ. Участники строительства. Генеральные подрядные и субподрядные организации. Проектно-строительное объединение. Понятие о системах. Особенности систем строительных организаций. Взаимодействие строительных организаций со службой заказчика, проектными организациями, архитектурно-планировочными управлениями и отделами территориальных администраций. Мобильность строительных организаций. Формирование рациональной организационной и производственной структуры строительных организаций. Договор подряда на капитальное строительство и координация деятельности субподрядных организаций. | 1 |  |  |
| 3. Модели строительного производства. Классификация организационно-технологических моделей. Учет вероятностного характера строительного производства и методы повышения уровня надежности решений при моделировании. | 1 |  |  |
| 4. Организация проектно-изыскательских работ. Организация проектирования. Основные принципы проектирования в строительстве. Виды, структура и функции проектных организаций. Стадии проектирования. Понятия о нормах проектирования. Использование в проектах результатов научно-технических достижений. Оценка технологичности проектных решений. Охрана окружающей среды. Состав проектной документации. Порядок рассмотрения согласования и утверждения проектно-сметной документации. Типовое проектирование. Понятие о системе автоматизированного проектирования (САПР). Организация инженерных технико-экономических изысканий. | 1,5 |  |  |
| 5. Этапы подготовки строительного производства. Задачи подготовки строительного производства. Состав и содержание общей организационно-технической подготовки строительного производства. Подготовка к строительству каждого объекта. Подготовка строительной организации к строительству объекта. Подготовка к производству строительно-монтажных работ. Распределение подготовительных мероприятий и работ по времени осуществления и по исполнителям. Документация при подготовке строительного производства. Эффективность подготовки строительного производства. | 1,5 |  |  |
| 6. Организационно-технологическое проектирование строительного производства. Основные принципы Организациионно-технологического проектирования строительства. Понятие о нормах продолжительности строительства и нормативах задела. Значение сокращения продолжительности строительства. Участие строительных организаций в проектировании. Оценка соответствия проектных решений организационно – технологическим условиям возведения зданий и сооружений. Проекты организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР), их виды, назначение, состав и содержание. Нормативы и исходные данные для составления ПОС и ППР. Проекты организации работ (ПОР) на годовую программу строительной организации. Технико-экономическое сравнение вариантов ПОС и ППР. Обеспечение строительных организаций проектно-сметной документацией. | 1,5 |  |  |
| 7. Строительные генеральные планы. Назначение, виды и содержание стройгенпланов в составе ПОС и ППР. Нормативы и исходные данные для разработки стройгенпланов. Состав, содержание и порядок разработки стройгенпланов. Расчет потребности и выбор типов инвентарных зданий. Снабжение строящихся объектов водой, тепловой и другими видами энергии; расчет потребности, источники. Учет требований по охране окружающей среды. Технико-экономические показатели для оценки вариантов строительных генеральных планов, использование ЭВМ. | 1,5 |  |  |
| 8. Основные положения календарного планирования. Значение календарного планирования в строительстве. Общая постановка задачи календарного планирования. Исходные данные и нормативы, обеспечение задела. Критерий оптимальности и ограничения. Технико-экономическое сравнение вариантов. | 1 |  |  |
| 9. Методы организации строительного производства. Поточный и линейный методы организации работ. Классификация методов организации работ. Виды и параметры потоков. Алгоритмы решения задач, использование ЭВМ. Особенности поточного метода в жилищном и промышленном строительстве. | 1 |  |  |
| Итого в 8 семестре | 11 |  |  |
| 9 семестр |  |  |  |
| 10. Календарные планы строительства отдельных зданий и сооружений. Исходные данные и нормативы для разработки Календарных планов. Выбор варианта организации строительных и монтажных работ. Графики потребности в ресурсах. Алгоритмы составления календарных планов, использование ЭВМ. |  | 1 |  |
| 11. Сетевое планирование. Классификация сетевых моделей по числу целей, степени охвата объектов и детализации, степени неопределенности построения, виду учитываемых ресурсов. Обобщенные и узловые сетевые модели. Элементы сетевого графика. Основные правила и методы составления сетевых графиков. Расчет временных параметров сетевых графиков вручную и на ЭВМ. Ресурсные и стоимостные задачи, решаемые с применением сетевых моделей. Комплексные укрупненные сетевые графики. Приведение параметров сетевого графика в соответствие с заданными ограничениями по времени, количеству рабочих, стоимости и др. |  | 2 |  |
| 12. Материально-техническая база строительства. Понятие о материально-технической базе строительства. Ее состав. Принципы организации, проектирования, технического перевооружения производственной базы строительных организаций. Определение мощности. Размещение предприятий материально-технической базы. Резервы производственной мощности предприятий. Особенности организации производственной базы при экспедиционно – вахтовом и комплектно-блочном методе организации строительства. Основные направления дальнейшего развития и совершенствования материально-технической базы строительства. |  | 1 |  |
| 13. Обеспечение строительного производства конструкциями и материалами. Организация материально-технического обеспечения, оптовая торговля. Ресурсоснабжение в строительном производстве. Документы материального учета и отчетности. Комплектация и ее место в общей системе снабжения строительных объектов материальными ресурсами. Функции подразделений производственно-технологической комплектации, взаимоотношения со строительными и монтажными организациями, поставщики. Производственно-комплектовочные базы, их состав и функции. Порядок планирования и осуществления поставок. Экономико-математические методы и использование ЭВМ в решении задач производственно-технологической комплектации. |  | 1 |  |
| 14. Организация эксплуатации строительных машин. Зависимость структуры и состава парка строительных машин от объемов и структуры строительно-монтажных работ. Организационные формы эксплуатации машинного парка. Организация эксплуатации средств малой механизации. Планирование деятельности подразделений механизации, их взаимоотношения со строительными и монтажными организациями. Оперативное управление работой парка строительных машин. Организация технического обслуживания и ремонта строительных машин и средств малой механизации. Применение математических методов вычислительной техники для нахождения рациональных решений по использованию парка строительных машин и определению структуры парка. |  | 1 |  |
| 15. Оперативное планирование и диспетчерская система управления. Назначение оперативного планирования. Виды и содержание оперативных планов. Нормативная база. Порядок разработки и утверждения оперативных планов при чековой системе расчетов. Контроль за выполнением оперативных планов. Диспетчерская система управления, ее функции. Технические средства диспетчерской службы. Эффективность диспетчерского управления строительным производством. Программное обеспечение, применение вычислительной техники. |  | 1 |  |
| 16. Трудовой коллектив. Кадры в системе управления. Понятие и структура трудового коллектива. Адаптация работников в коллективе. Бригада как первичный трудовой коллектив. Кадровый потенциал управления строительством. Классификация работников аппарата управления. Основные группы качеств руководителей строительного производства. Методы и критерии оценки качеств руководителей. Цели, задачи и организация повышения квалификации руководителей. Формирование резерва кадров на выдвижение. Принципы и критерии отбора работников в резерв на выдвижение. Социальные функции руководителя. Сочетание организаторской и воспитательной деятельности. Роль и функции производителя работ и мастера в управлении трудовыми коллективами. |  | 1 |  |
| 17. Основные принципы управления трудовыми коллективами. Современные формы сочетания централизации и демократизации, единоначалия и выборности руководителей в строительстве. Руководитель трудового коллектива и общественные организации. Принципы формирования мотивационной обстановки. Стимулы в управлении. Виды воздействия в управлении. Разновидности методов управления. |  | 1 |  |
| 18 Экономические и организационные методы управления. Понятия и классификация методов управления. Сущность экономических методов управления в строительстве. Повышение их роли в условиях перехода на договорные цены, полный хозрасчет и самофинансирование строительных организаций. Формы экономического стимулирования эффективности строительного производства и материального поощрения коллективов и работников. Экономическая ответственность и санкции. Организационные отношения между людьми в процессе управления. Организационно-стабилизирующие и организационно-распорядительные методы управления. Паспорт строительной организации. Проектирование систем управления. |  | 1 |  |
| 45. Управленческие решения. Роль управленческих решений в процессе управления. Классификация управленческих решений и требования к ним. Методика подготовки, обоснования и принятия решений. |  | 1 |  |
| Итого в 9 семестре |  | 11 |  |
| Итого по дисциплине в целом лекций |  | 22 |  |

    - График самостоятельной работы

График выполнения самостоятельной работы студентов в 17 недельном семестре (8 семестре)

| Вид самостоятельной работы | Число часов в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Подготовка к лекциям |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 26 |
| Подготовка к практическим аудиторным занятиям |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| Подготовка к экзамену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| Итого |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 39 |

График выполнения самостоятельной работы студентов в 17 недельном семестре (9 семестре)

| Вид самостоятельной работы | Число часов в неделю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Подготовка к лекциям |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 11 |
| Курсовое проектирование |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 20 |
| Подготовка к практическим аудиторным занятиям |  | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 30 |
| Подготовка к контрольным мероприятиям |  |  | Т7 |  |  |  |  |  | КР 4 |  |  |  |  | Т8 |  |  |  | 14 |
|  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 1,5 | 1,5 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |
| Итого |  | 3,8 | 5,8 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 5,8 | 5,7 | 4,7 | 75 |

- ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ

  - 4.1  Технологии и методическое обеспечение контроля текущей успеваемости студентов

Для текущего контроля используется оценка результатов учебной деятельности каждого студента с учетом,  как аудиторных занятий, так и графика выполнения самостоятельной работы. Проверяется количество в процентном отношении от общего объема курсового проекта, а также правильность выполненных расчетов. В течение семестра таких проверок проводится три и результаты заносятся в журнал текущей успеваемости для каждого студента в отдельности.

  - 4.2  Технологии и методическое обеспечение промежуточной аттестации

Рабочим учебным планом специальности « Промышленное и гражданское строительство» предусмотрена промежуточная аттестация по дисциплине «Технология возведения зданий и сооружений»:

- 8-й семестр- зачет

- 9-й семестр- экзамен

Защита курсового проекта проводится в соответствии с графиком защит, составленным преподавателем и утвержденным на заседании кафедры. График защит составляется за две недели до начала защиты. К защите студент допускается с разрешения ведущего преподавателя.

К зачету, экзамену, итоговой оценке допускаются студенты при условии успешного выполнения необходимого объема работ по курсовым проектам и их успешной защиты.

Зачет и экзамены проводятся по технологии совмещения письменного и устного ответов. Дополнительные вопросы возможны только при отрицательных оценках по итогам текущей успеваемости. Пример экзаменационного билета представлен в приложении А.

  - 4.3    Технологии и методическое обеспечение контроля выживаемости

знаний, умений и навыков, сформированных при изучении дисциплины

Контроль и оценка выживаемости знаний, умений и навыков, полученных

при  изучении дисциплины, по истечении определенного времени после аттестации, может проводиться в виде тестирования. По данной дисциплине имеются тесты, которые можно использовать для самостоятельной подготовки студентов, для проведения текущего контроля знаний и т.п.

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Нормативная и инструктивная литература

5.2. Учебная литература

5.3. Литература по выполнению курсовых проектов, лабораторных работ и практических занятий.

- Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для вузов / Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. и др. – М.: Высш. шк.; 2001. – 320 с.: ил.

- Технология строительных процессов: Учеб./А.А.Афанасьев, Н.Н.Данилов, В.Д.Копылов и др.; Под ред. Н.Н.Данилова, О.М.Терентьева. -2 -е изд., перераб. - М.: Высш. шк., 2001. - 464 с.