Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»

ПАСПОРТ

КОМПЬЮТЕРНОГО КЛАССА № _____

__________________________________________________

(Структурное подразделение)

Ответственное лицо _________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

По состоянию на ____________________

(Число, месяц, год)

В соответствии с  Постановлением Главного санитарного врача РФ

от 3 июня 2003г. №118

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/.4.1340-03»

1) Общая характеристика  класса:

1. Длина_____________________________________________________( м.)

2. Ширина___________________________________________________ (м.)

3. Площадь___________________________________________________ (м2)

4. Объём _____________________________________________________(м3.)

2) Количество  компьютеров (всего)___________________________(шт.)

Из них:

1. С жидкокристаллическим  дисплеем____________________________(шт.)

2. С электронно-лучевой трубкой_________________________________(шт.)

3. Соответствие площади на одно рабочее место (соответствует, не соответствует, с расчётом- обоснованием) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(6м2 – с электронно-лучевой трубкой, 4,5 м2 – для жидкокристаллических)

При пользовании ПВЭМ с ВДТ на  базе ЭЛТ(без вспомогательных устройств – принтера, сканера и др.) и продолжительности работы менее 4-х часов в день______________________________________________________________

(допускается минимальная площадь – 4,5 м2 на одно рабочее место)

4. Соответствие объёму на одно  рабочее  место:

- с жидко- кристаллическим дисплеем__________________________________

( объем не менее 15-20 м3)

-  с электронно-лучевой трубкой_______________________________________

(объем не менее 20 м3)

3) Соответствие помещения  общим требованиям  для работы с ПЭВМ:

1. Естественное освещение_________________________________________

(соответствует, не соответствует)

2. Искусственное освещение_________________________________________

(соответствует, не соответствует)

3. Окна находятся с северной или северо-восточной стороны______________

4. Оконные проёмы оборудованы регулируемыми  устройствами__________

__________________________________________________________________

(жалюзи,  занавески, внешние козырьки и др.)

5. Помещение и рабочие места оборудованы защитным  заземлением (занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации

__________________________________________________________________

(да, нет, если нет – по какой причине)

6. Силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ

__________________________________________________________________

(  нет, имеется, если имеется – обосновать его наличие)

7. Разъёмы силовых кабелей  находятся  в исправном состоянии.

8. Изломов и повреждений изоляции  проводов нет.

9. Открытых токоведущих частей проводов нет.

10. Сгибов и защемлений питающего кабеля нет.

4) Соответствия к микроклимату, содержанию  аэроионов и вредных химических веществ в воздухе на рабочих местах:

1. Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах___________________________________________________

(соответствует, на соответствует действующим санитарным нормам микроклимата производственных   помещений)

  - Температура, С ______________________________________________

( 21-25 градусов С)

  - Относительная влажность, %__________________________________

( 40-60 %)

  - Абсолютная влажность, г/м3___________________________________

  - Скорость движения воздуха, м/с________________________________

(не более 0,1 м/с)

  - Разность температур на уровне пола и на уровне головы  обучаемого

____________________________________________________________

(не более  3 градусов С)

- Визуальные параметры ВДТ, контролируемые на рабочих местах:

2.1.   Яркость экрана_______________________________________________

( должна быть 35-120 кд/м2)

  - Яркость белого поля__________________________________________

(не  менее 35 кд/кв. м )

2.2.   Неравномерность яркости рабочего поля___________________

( не более + - 20 %)

  - Контрастность (для монохромного режима)________________________

( не менее 3:1)

2.4.   Временная нестабильность изображения___________________________

(не должна фиксироваться)

2.5.   Пространственная нестабильность изображения (дрожание)___________

__________________________________________________________________

( не более 2 х 10(-4l ), где l – проектное  расстояние  наблюдения, мм

3. В классе проводится ежедневная влажная уборка______________________

4. В классе проводится  систематическое  проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ___________________________________________________

5. Уровни положительных и отрицательных  аэроионов в воздухе класса  соответствуют (не соответствуют) действующим санитарно-эпидемиологическим нормативам_____________________________________

6. Содержание вредных химических веществ в воздухе класса __________________________________________________________________

( не должно превышать предельно допустимых  среднесуточных  концентраций для атмосферного  воздуха в соответствии с действующими санитарно- эпидемиологическими нормативами)

5) Соответствие требованиям  к уровням шума и вибрации на рабочих местах в классе:

1. Уровни шума  не  должны  превышать допустимых значений ________________________________________________________________

2. Уровень  вибрации не должен превышать  допустимых   значений________________________________________________________

6) Соответствие  требованиям к освещённости  рабочих мест  в  классе:

1. Естественный свет  _____________________________________________

( с  левой  стороны падает на рабочее место или …)

2. Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного освещения_________________________________________________________

( если другая система, обосновать  её)

3. Освещённость на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа_________________________________________________________

( должна быть   300-500 лк)

4. Освещённость поверхности экрана__________________________________

(должна быть более 300лк)

5. Освещение не создаёт (создаёт) блики на экране_______________________

6. Яркость светящейся поверхности (окна, светильника и др.) _____________

_________________________________________________________________________________________

( должна быть не более 200 кд/м2 )

7. Яркость бликов на экране ПЭВМ ___________________________________

(не должна превышать 40 кд/м2)

8. Яркость потолка__________________________________________________

(не должна превышать 200 кд/м2)

9. Показатель  дискомфорта __________________________________________

( не более 15)

10. Яркость светильников общего освещения  в зоне углов излучения  от 50 до 90 градусов с вертикалью  в продольной  и поперечной  плоскостях _______________________________________________________________

( должна составлять не более 200 кд/м2)

Защитный угол светильников______________________________________

(должен быть не менее 40 градусов)

Светильники местного освещения _____________________________________

__________________________________________________________________

(должны иметь не просвечивающийся отражатель с защитным углом  не менее 40 градусов)

11. В качестве источника  света при искусственном  освещении применяются

________________________________________________________________

( люминесцентные  лампы типа ЛБ или  компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)

В светильниках местного освещения применяются лампы             _______

_______________________________________________________________

(люминесцентные,, лампы накаливания, галогенные)

12. Светильники без рассеивателей  и  экранирующих решёток____________

(да, нет)  (не допускаются)

13. Общее освещение выполнено в соответствии с пунктом 6.12. правил и нормативов  СанПиН 2.2.2/2.4.1314-03_______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

14. Коэффициент пульсации________________________________________

(не должен превышать 5%)

15. Чистка стёкол оконных рам и светильников  проводится _______________________________________________________________

( не реже двух раз  в  год)

16. Замена перегоревших ламп проводится____________________________

- Соответствие требованиям к уровню электромагнитных полей на рабочих местах.

Допустимые уровни  ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах и в помещении класса в соответствии  с таблицей 1 приложения 2 правил и нормативов  СанПиН 2.2.2/2.4.1314-03:

а) Напряжённость электрического поля___________________________

б) Плотность магнитного потока__________________________________

в) Напряженность электростатического поля_________________________

( 15 кВ/м)

8. Соответствие  общим требованиям к организации рабочих мест:

8.1. Расстояние между рабочими столами  с видеомониторами

( в  направлении  тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видеомонитора)__________________________________________________

(должно быть не менее 2.0 м.)

8.2. Расстояние между боковыми поверхностями   видеомонитора________

_________________________________________________________________

( не менее 1.2м.)

8.3. Экран видеомонитора  находится от  глаз пользователя на расстоянии__

__________________________________________________________________

( на расстоянии 600-700мм, но не ближе 500мм с учётом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов)

8.4. Конструкция  рабочего стола  отвечает современным требованиям эргономики  и соответствует  требованиям пункта 9.5. правил и нормативов СанПиН________________________________________________________

Коэффициент отражения поверхности рабочего стола равен 0,5-0,7.

8.5. Поверхность сидения, спинки стула (кресла) полумягкая с нескользящим, слабо электризующим и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивает лёгкую чистку загрязнений.

8.6. Класс оборудован одноместными столами, предназначенными  для работы с ПЭВМ.___________________________________________________

8.7. Линия взора проходит перпендикулярно центру экрана и оптимальное её отклонение от перпендикуляра, проходящего через центр экрана в вертикальной плоскости не  превышает + - 5 градусов. (допустимое + - 10 градусов)

9.Постановление Главного государственного  санитарного врача РФ от 3 июня 2003г. №118 «О введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» мною изучены и приняты к исполнению.

Компьютерный класс по всем параметрам  соответствует требованиям выше указанного постановления Главного  государственного санитарного

врача РФ.

10. Документация, паспорта и сертификаты на оборудование и приборы имеются и хранятся в отдельной папке.

11. Вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте со мной произведён.

12. Мероприятия по  противопожарной  безопасности мною выполнены в полном  объёме.

Средства пожаротушения имеются в соответствии с нормами.

План   действий при пожаре и эвакуации из здания___________________

(имеется, отсутствует)

13. План  класса  и размещения  рабочих  мест в соответствии с приложением №1.

13. Класс сдаётся под охрану в установленном порядке.

Ответственное лицо  ____________/____________________________

(роспись)                 (фамилия, имя, отчество)

«______»  июня 20__ г.

Компьютерный класс  и документация  проверены  и  соответствуют  выше указанным требованиям.

Руководитель _______________________   _____________/_____________

( структурное подразделение)                      (роспись)                (фамилия, инициалы)

«____» июня 20__г.

Компьютерный класс проверен.

Специалист службы ОТ _______________

«_____» __________20__г.

Приложение №1.

ПЛАН

размещения  рабочих  мест  компьютерного  класса №____________

по состоянию на______________________________________________

Примечания:

- Площадь класса в определённом масштабе с указанием окон, дверей , средств пожаротушения.

- Параметры размещения рабочих  мест указываются реальные, но не выходящие за требования норм СанПиН.

Ответственное лицо     ___________________/_____________________

(роспись)                (фамилия, инициалы)