## Slide 1
Тема: Коттеджный комплекс в селе Осиновая речка, Хабаровского края
Расчётно-конструктивный раздел
Выполнил Ширеев Максим Владимирович
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Институт архитектуры, строительства и дизайна
Высшая школа промышленного и гражданского строительства

## Slide 2
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Архитектурные решения
Коттеджный комплекс состоит из четырёх зданий:
одного жилого дома тип-1
двух жилых домов тип-2
одного здания спортивного комплекса
Жилой дом тип-1
Жилой дом тип-2
Спортивный
комплекс

## Slide 3
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Спортивный
комплекс
Архитектурные
решения
Планы первых этажей зданий
комплекса

## Slide 4
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Архитектурные решения
Планы вторых этажей зданий комплекса

## Slide 5
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Выбор расчётной схемы
Расчётная программа – ЛИРА САПР 2021
Признак схемы – 5
Конечные элементы:
пластины 200х200
стержни
Специальные инструменты – жёсткие вставки
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Спортивный комплекс

## Slide 6
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
от веса самонесущих стен и перегородок на перекрытие первого этажа
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2

## Slide 7
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
от веса покрытий полов и кровли
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Спортивный комплекс

## Slide 8
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
полезные
Спортивный комплекс
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2

## Slide 9
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
от веса снегового покрова на кровле
1-й вариант – равномерно-распределённая нагрузка
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Спортивный комплекс

## Slide 10
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
от веса снегового покрова на кровле
2-й вариант – с учётом снеговых отложений у перепадов высот
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Спортивный комплекс

## Slide 11
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
от веса снегового покрова на кровле
3-й вариант – с учётом снеговых отложений на кровле
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Спортивный комплекс

## Slide 12
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
от действия ветра вдоль оси Х
(наветренная и подветренная стороны)
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Спортивный комплекс

## Slide 13
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
от действия ветра вдоль оси Х
(боковые стороны)
Жилой дом
тип-1
Жилой дом
тип-2
Спортивный комплекс

## Slide 14
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Нагрузки
От действия ветра вдоль оси Х
Пульсационная составляющая
(параметры для расчёта в ЛИРА САПР)
Жилой дом тип-1
Жилой дом тип-2
Спортивный комплекс

## Slide 15
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
РСУ
Параметры для жилых дома тип-1 и тип-2
Параметры для спортивного комплекса

## Slide 16
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Результаты расчёта
Нижнее армирование плит перекрытия первых этажей жилых домов тип-1, тип-2 вдоль оси Y
Нижнее армирование плит покрытия спортивного комплекса вдоль оси Y
Жилой дом тип-2
Жилой дом тип-1
Спортивный комплекс

## Slide 17
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Результаты расчёта
Верхнее армирование плит перекрытия первых этажей жилых домов тип-1, тип-2 вдоль оси Y
Верхнее армирование плит покрытия спортивного комплекса вдоль оси Y
Жилой дом тип-2
Жилой дом тип-1
Спортивный комплекс

## Slide 18
ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Результаты расчёта
Армирование колонн
Жилой дом тип-2
Жилой дом тип-1
Спортивный комплекс